离子色谱法测定食品添加剂磷酸二氢铵中氟离子含量

王娜，张敏，刘鹏

（山东金正大生态工程股份有限公司 山东临沭 276700）

摘要：建立了离子色谱测定食品添加剂磷酸二氢铵中的氟离子含量的方法。结果表明，在最佳实验条件下，食品添加剂磷酸二氢铵中的NH4+、PO43-及SO42-等杂质均不干扰F-的测定。采用标准曲线法定量，F-浓度在4μg/mL~50μg/mL的范围内，线性方程为y =0.09948x -0.1080，线性相关系数为0.9999，方法的检出限为0.15μg/mL，加标回收率为96.9%~101.6%，该方法具有简单、快速、重现性好等优点。

关键词：离子色谱法；食品添加剂磷酸二氢铵 ；氟离子含量

Determination of Fluoride in food additives ammonium dihydrogen phosphate by Ion Chromatography Method

Wang Na,Zhang Min,Liu Peng

(Kingenta Ecological Engineering Company Limited, Linshu Shandong,276700)

Abstrat：A method for the determination of fluoride in wet-process food additives ammonium dihydrogen phosphate by Ion Chromatography is studied in this paper. The results show that the impurities such as NH4+, PO43-and SO42- do not interfere with the determination of the F-  under the optimal experimental conditions. The F-  linear equation is y=0.09948x-0.1079, and linear correlation coefficient is 0.9999 in the range of 4μg/mL ~ 50μg/mL. The method detection limit is 0.015μg/mL and the recoveries are 96.9% to 101.6%. This method is simple, fast and has the advantage of good reproducibility.

Keywords: Ion Chromatography; food additives ammonium dihydrogen phosphate ;  content of the fluoride

氟是化学研究中常见的一种元素，也是人体所必需的一种微量元素。人体对氟的含量最为敏感，氟对人体的安全范围也很窄，从满足人体对氟的需要到由于过多而导致中毒的量之间相差不多。磷酸二氢铵是一种优良的食品添加剂，GB25569-2010中规定氟的含量不大于10mg/kg(即0.001%)[1]。

磷酸二氢铵中氟离子的含量一般采用传统的离子选择性电极法进行测定，但氟电极因受各种条件如检测环境、电极材料、干扰离子、pH和人为等因素的限制，难以准确分析且无法达到痕量分析的水平[2]。离子色谱法（IC）是20世纪70年代发展起来的新的分析技术，离子色谱在解决阴、阳离子检测方面起着很重要的作用，它具有灵敏度高、分析速率快、试剂用量少、能同时进行多种离子分析的特点[3]。因此，本文采用离子色谱法对食品添加剂磷酸二氢铵中的氟离子进行检测，所建立的方法具有操作简单、准确可靠、重现性好等优点且自动化程度高，大大提高了工作效率。

1 实验内容

1.1 实验仪器及试剂

Dionex IC S-90A离子色谱仪，包括输液泵、DS5电导检测器、ASRS -ULTRAII 4mm阴离子抑制器、柱温箱、手动进样器以及Chromeleon 色谱工作站；

氟标准溶液 (100μg/mL ) ：称取预先在120℃烘至恒重的优级氟化钠0.2210 g (精确至 0.0001g) 置于500mL塑料烧杯中，加水溶解后，转移至1000mL塑料容量瓶中，以水定容至刻度，混匀，储存在塑料瓶中备用。

碳酸钠（分析纯，国药集团试剂有限公司）；碳酸氢钠（分析纯，国药集团试剂有限公司）。

1.2 色谱操作条件

色谱柱：Dionex Ionpac AS22 阴离子分离柱 (4 mm ×250mm ，5μm)，配AG-22(4 mm ×50 mm)保护柱；

柱温：30℃；

淋洗液：1.4mmol /L碳酸氢钠和4.5 mmol /L碳酸钠混合溶液；

洗脱方式：等度淋洗；

流速：1.2mL/min；

检测器：电导检测器；

进样量：10μL

1.3 实验方法

称取1.0g（精确至0.0001g）磷酸二氢铵，定容到250 m L容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。移取10mL磷酸二氢铵溶液至50mL容量瓶中，加水稀释至刻度，经0.22μm水相滤膜过滤后，进样 10μL，在仪器工作条件下进行测定。

## 2 结果与讨论

2.1 色谱条件的选择

Dionex Ionpac AS22 是一款碳酸盐体系、容量非常高的阴离子交换色谱柱，适合快速、等度分析无机阴离子。湿法磷酸样品色谱图见图1。

从色谱图中可以看出 NH4+、PO43-及SO42-等杂质峰均能与F-色谱峰完全分离从而不影响F-的测定，实验过程确定洗脱液为1.4mmol /L碳酸氢钠和4.5 mmol /L碳酸钠混合溶液，流速为1.2mL/min，在最佳色谱条件下F-在3.18min左右出峰，杂质在14min内全部洗脱。

图1 磷酸二氢铵色谱图

Fig.1 Chromatography of  ammonium dihydrogen phosphate

2.2 标准曲线的绘制

准确移取浓度为 100μg/mL 的 F- 标准溶液1.00、2.00、5.00、15.00、25.00mL，于50mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，充分摇匀，得浓度分别为 2、4、10、30、50μg/mL的F- 标准溶液系列。取上述标准溶液，依次注入离子色谱仪，以峰面积为纵坐标，浓度为横坐标，绘制氟离子标准曲线（见图 2），线性方程和相关系数见表 1。

图2 氟离子标准曲线

Fig.1 Standard curve of F-

表1 标准曲线表

Table 1 Standard curve

| 线性回归方程 | 线性相关系数r | 线性范围/(μg/mL) | 检出限/(μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| y=0.09948x -0.1080 | 0.9999 | 4~50 | 0.015 |

### 2.3 样品测定

取七种不同厂家生产的磷酸二氢铵，编号分别为1、2、3、4、5、6和7，按照1.3所述的方法进行离子色谱测定，根据标准曲线的线性方程计算F-的浓度，根据称样量计算磷酸二氢铵中F-的百分含量。每种样品平行测定7次，计算标准偏差（方法精密度），计算结果见表2。

表2 样品测定及精密度结果(n=7)

Table 2  Sample determination and precision of the results

| 样品 | 样品含量（mg/L） | 平均值（mg/L） | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.9431 | 9.0124 | 8.9362 | 8.9043 | 8.8946 | 8.9185 | 8.9023 | 8.9302 | 0.3231 |
| 2 | 6.4569 | 6.4634 | 6.4924 | 6.4428 | 6.5012 | 6.5176 | 6.4938 | 6.4812 | 0.4025 |
| 3 | 7.3068 | 7.2667 | 7.2431 | 7.2561 | 7.2592 | 7.2599 | 7.2453 | 7.2624 | 0.5988 |
| 4 | 5.8579 | 5.8913 | 5.7936 | 5.8237 | 5.8731 | 5.8241 | 5.8369 | 5.8429 | 0.2541 |
| 5 | 6.0012 | 6.0216 | 6.0456 | 6.0932 | 6.0036 | 6.0993 | 6.0635 | 6.0469 | 0.7285 |
| 6 | 8.0937 | 7.9046 | 7.9678 | 7.9467 | 7.9524 | 7.9267 | 8.0012 | 7.9576 | 0.8207 |
| 7 | 6.9853 | 6.8535 | 6.8667 | 6.9661 | 6.9013 | 6.8589 | 6.8593 | 6.8987 | 1.2915 |

### 2.4 加标回收率及精密度测定

取1样品进行加标回收实验，分别准确移取1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL F-标准溶液于5个50mL容量瓶中，按照1.3所述方法，加入定容到250mL混合均匀的磷酸二氢铵样品10mL。按实验方法操作，测定F-的含量，计算结果见表3。

表3 1样品加标回收率测定结果

Table 3  Recoveries of sample 1

| 加标量 (μg /mL) | 测定量 (μg /mL) | 回收率R (%) |
| --- | --- | --- |
| 2.00 | 1.95 | 97.5 |
| 4.00 | 4.01 | 100.3 |
| 10.00 | 9.69 | 96.9 |
| 20.0 | 20.32 | 101.6 |
| 30.0 | 29.55 | 98.5 |

从表2与表3的测定结果可以看出，加标回收率在96.9%～101.6%，相对标准偏差小于5%，表明所建立的分析方法结果准确、可靠，可以满足日常分析检测的要求。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部发布  GB25569—2010 《食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢铵》

[2] 吴伟杰.氟离子检测方法的改进及离子色谱法的应用[J].广东化工,2005(8):69-71.

[3] 牟世芬,刘克纳.离子色谱方法及应用[M].北京:化学工业出版社,2000:64．